## FA Qs kök Typ
Ange värden i gula fält. Resultatet visas i rosa fält.
Beräkning av Qs med utgångspunkt från kökstyp. | [8 empty] | Dimensionerande flöde:
Största spillvattenflöde Q utgörs av summan av samtidigt utgående flöden från
Kök, resturanger, m.m. | [6 empty] | Ange bokstav för kökstyp | R | Enligt den svenska standarden SS-EN 1825-2 bestäms storleken på avskiljaren genom att
|  | Antal måtider per dag. |  |  |  | H för Hotell |  |  | räkna ut det dimensionerande flödet (vilket motsvarar nominell storlek, NS) med följande formel:
|  | Medel vattenåtgång per dag. | 50 | (l) |  | R för Resturang
|  | V = | 0 |  |  | S för Sjukhus |  |  |  | NS = Qs x fd x ft x fr
C för stora Cafeer (24 timmar)
[6 empty] | K för Kantin kök |  |  | NS = Nominell storlek |  |  | NS | 0 | l/s
[9 empty] | Qs = ange aktuellt spillvattenflöde, (l/s) |  |  |  | 0
|  | Beräkning av Qs | [6 empty] | fd = fettets densitet |  |  |  | 1
[5 empty] | Ange arbets timmar per dag. |  |  |  |  | 1,0 för d ≤ 0,94 g/cm3
[5 empty] | Koefficient för flödestoppar. (F) | 8.5 |  |  |  | 1,5 för d > 0,94 g/cm3
[9 empty] | ft = temperaturfaktor |  |  |  | 1
|  | Qs = | 0 | l/s | [5 empty] | 1,0 för t ≤ 60° C
1,3 för t > 60° C
[9 empty] | fr = korrektionsfaktor för rengöringsmedel |  |  |  | 1.3
1,0 om rengöringsmedel aldrig används
1,3 om rengöringsmedel används
≥1,5 för specialfall (e.x. sjukhus)
ALFA RÖR AB
För industrianläggningar såsom slakthus, partihallar och liknande krävs särskild utredning.
| Namn |  |  | Företag |  |  | Telefon
Vår Ref. | [9 empty] | FA med kapaciteten: | 2 | l/s valdes.
Er Ref. | [11 empty] | Minsta våtvolym för sand- och slamavskiljare: | 0.2 | m3
Våtvolym för slamavskiljaren till köksavlopp minst 100 x NS (liter),
| Objekt |  |  | Datum |  |  |  |  | för slakterier och liknande rekomenderas minst 200 x NS (liter).
Med reservation för eventuella fel.

## FA Qs kök Utr
Ange värden i gula fält. Resultatet visas i rosa fält.
Beräkning av Qs med utgångspunkt från köksutrustning. | [10 empty] | Dimensionerande flöde:
[5 empty] | Zi | [5 empty] | Största spillvattenflöde Q utgörs av summan av samtidigt utgående flöden från
| DN | l/s | n=1 | n=2 | n=3 | n=4 | n≥5 | Antal | ∑ Zi | Qs | Enligt den svenska standarden SS-EN 1825-2 bestäms storleken på avskiljaren genom att
Kokkärl | 25 | 1 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 |  | 0 | 0 | räkna ut det dimensionerande flödet (vilket motsvarar nominell storlek, NS) med följande formel:
Kokkärl | 50 | 2 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 |  | 0 | 0
Vippbart kokkärl | 70 | 1 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | NS = Qs x fd x ft x fr
Vippbart kokkärl | 100 | 3 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 |  | 0 | 0
Diskho med dusch | 40 | 0.8 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 |  | 0 | 0 | NS = Nominell storlek |  |  | NS | 0 | l/s
Diskho med dusch | 50 | 1.5 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 |  | 0 | 0 | Qs = ange aktuellt spillvattenflöde, (l/s) |  |  |  | 0
Diskho | 40 | 2.5 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 |  | 0 | 0 | fd = fettets densitet |  |  |  | 1
Diskho | 50 | 4 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 1,0 för d ≤ 0,94 g/cm3
Diskmaskin | - | 2 | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.34 | 0.3 |  | 0 | 0 |  | 1,5 för d > 0,94 g/cm3
Vippbar stekplåt | - | 1 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 |  | 0 | 0 | ft = temperaturfaktor |  |  |  | 1
Fast stekplåt | - | 0.1 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 1,0 för t ≤ 60° C
Högtrycks- eller ångtvätt | - | 2 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 1,3 för t > 60° C
Skrapa | - | 1.5 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 |  | 0 | 0 | fr = korrektionsfaktor för rengöringsmedel |  |  |  | 1.3
Tvätt av rotfrukter m.m. | - | 2 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 1,0 om rengöringsmedel aldrig används
Kran | 15 | 0.5 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | 1,3 om rengöringsmedel används
Kran | 20 | 1 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 |  | 0 | 0 |  | ≥1,5 för specialfall (e.x. sjukhus)
Kran | 25 | 1.7 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 |  | 0 | 0
[8 empty] | ∑ Qs | 0 | l/s | För industrianläggningar såsom slakthus, partihallar och liknande krävs särskild utredning.
[12 empty] | FA med kapaciteten: | 2 | l/s valdes.
[14 empty] | Minsta våtvolym för sand- och slamavskiljare: | 0.2 | m3
Våtvolym för slamavskiljaren till köksavlopp minst 100 x NS (liter),
[9 empty] | ALFA RÖR AB |  | för slakterier och liknande rekomenderas minst 200 x NS (liter).
| Namn |  |  | Företag |  |  |  |  | Telefon | [7 empty] | Med reservation för eventuella fel.
Vår Ref.
Er Ref.
| Objekt |  |  | Datum

## FA Qs Slakt m.m.
Ange värden i gula fält. Resultatet visas i rosa fält.
Dimensionerande flöde:
| Slakterier och liknande. | [6 empty] | Ange bokstav för storlek | M
|  | Köttproduktion per dag. |  | (kg) |  | L för liten, ≤ 5 GV/vecka |  |  |  | Största spillvattenflöde Q utgörs av summan av samtidigt utgående flöden från
|  | Vattenåtgång per kg kött. | 15 | (l) |  | M för mellan, 6-10 GV/vecka |  |  |  | Enligt den svenska standarden SS-EN 1825-2 bestäms storleken på avskiljaren genom att
|  | V = | 0 |  |  | S för stor, 11-40 GV/vecka |  |  |  | räkna ut det dimensionerande flödet (vilket motsvarar nominell storlek, NS) med följande formel:
1 GV = 1 ko eller 2,5 grisar.
| I brist på information kan köttproduktionen | [9 empty] | NS = Qs x fd x ft x fr
per dag beräknas genom:
|  | Antal GV per vecka. | [7 empty] | NS = Nominell storlek |  |  | NS | 0 | l/s
|  | Arbetsdagar per vecka. |  |  | Beräkning av Qs |  |  |  |  | Qs = ange aktuellt spillvattenflöde, (l/s) |  |  |  | 0
|  | Köttproduktion per dag = | 0 | (kg) |  |  |  | Ange arbets timmar per dag. |  | fd = fettets densitet |  |  |  | 1
[8 empty] | Koefficient för flödestoppar. (F) | 35 |  | 1,0 för d ≤ 0,94 g/cm3
1,5 för d > 0,94 g/cm3
[5 empty] | Qs = | 0 | l/s |  |  | ft = temperaturfaktor |  |  |  | 1
1,0 för t ≤ 60° C
1,3 för t > 60° C
[10 empty] | fr = korrektionsfaktor för rengöringsmedel |  |  |  | 1.3
1,0 om rengöringsmedel aldrig används
1,3 om rengöringsmedel används
[8 empty] | ALFA RÖR AB |  |  | ≥1,5 för specialfall (e.x. sjukhus)
| Namn |  |  | Företag |  | Telefon
Vår Ref. | [9 empty] | För industrianläggningar såsom slakthus, partihallar och liknande krävs särskild utredning.
Er Ref.
[11 empty] | FA med kapaciteten: | 2 | l/s valdes.
| Objekt |  |  | Datum | [8 empty] | Minsta våtvolym för sand- och slamavskiljare: | 0.4 | m3
Våtvolym för slamavskiljaren till köksavlopp minst 100 x NS (liter),
för slakterier och liknande rekomenderas minst 200 x NS (liter).
Med reservation för eventuella fel.